Załącznik nr  2

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Adres dostawy: Gruszków 2, 63 – 505 Doruchów

Inwestor:  Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno -Usługowe „Transvet” Sp. z o. o.

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dostawy i montażu mebli laboratoryjnych LABORATORIUM BIO - GRUSZKÓW | Jednostki i ilość elementów zamówienia |  | Koszty inwestycji |  | #### Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NETTO | BRUTTO |  |
|  |  | jednostka | ilość | w PLN |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | LABORATORIUM – MEBLE LABORATORYJNE UWAGA! Wszystkie meble i ich elementy składowe muszą spełniać poniższe, rygorystyczne normy: - Laminat drzwi, frontów, półek, blatów zmywalny, odporny na środki chemiczne - Blaty zmywalne, odporne na kwasy i zasady, ½ blatów granit, ½ blatów drewno lub płyta pokryta laminatem |  |  |  |  | KOLORYSTYKA Korpusy mebli – kolor jasny (biały) Fronty mebli – kolory jasne szare (szare) Wykończenia, listwy – szanse szare lub srebrne |
| 1 | Szafka stojąca, przyścienna, rozmiar „80”, (szer. 80 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm), 1 półka, drzwi z uchwytami, | # Szt. | 7 |  |  |  |
| 2 | Szafka stojącą, przyścienna + zlew stalowy odporny na kwasy i zasady, komplet elementów odpływowych, rozmiar „80”, (szer. 80 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm), drzwi z uchwytami, | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Szafka stojąca, przyścienna, rozmiar „40”, (szer. 40 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm), 1 półka, drzwi z uchwytami, | # Szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Szafka stojąca z szufladami, przyścienna, rozmiar „70”, (szer. 70 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm), 4 szuflady, uchwyty do otwierania, | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Stanowisko analityczne (biurko), przyścienne, (szer. 160 cm x gł. 60 cm x wys. 75 cm), 3 szuflady, wysuwany pulpit pod klawiaturę | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Blat zmywalny, materiał drewno lub płyta, laminat odporny na kwasy i zasady, długość min. 400 cm, szer. min. 60 cm | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Blat zmywalny, granit odporny na kwasy i zasady, długość min. 440 cm, szer. min. 60 cm | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | Szafka wisząca, przyścienna, rozmiar „80”, (szer. 80 cm x gł. 40 cm x wys. 60 cm), 1 półka, drzwi z uchwytami, mocowanie przystosowane do płyty kartonowo – gipsowej, nóżki wspierające o szafki stojące | # Szt. | 4 |  |  |  |
| 9 | Szafka wisząca, przyścienna, rozmiar „80”, (szer. 80 cm x gł. 40 cm x wys. 60 cm), moduł przystosowany do mocowania wyciągu ze stali nierdzewnej, zabudowany | # Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |